Datablad

IPA-Sprit Bio 96 %

96 % Ethanol denatureret med 10% IPA

IPA-Sprit Bio er en alkohol der bruges inden for en lang række af forskellige industrier. Bl.a. til rengøring, i trykkerier og som frostsikringsvæske i jordvarmeanlæg. Produktet kan med fordel anvendes i områder, hvor myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en kølervæske i tilfælde af udslip til miljøet

Vi leverer produktet emballeret i palletanke, tromler, dunke og flasker.

PRODUKT EGENSKABER

| Farve | Klar farveløs væske |
| --- | --- |
| Massefylde v/ 20°C | Ca. 0,8 |
| Kogepunkt | 78,3°C |
| MAL-Kode | 3-1 |
| UN nr. | 1170 |
| Flammepunkt | 21°C |

Materialevalg

For tanke, emballage og rørføringer anbefales jern, rustfri stål, almindeligt stål, PVC eller glas. Undgå let metaller, her under b.la. Aluminium, zink, galvaniserede metaller samt messing.

Lagring bør være i tætsluttende tanke/original emballage.

Håndtering

Se venligst vores sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger før håndtering af produktet.

ISO

Polar A/S producerer og leverer i henhold til gældende kvalitets- og miljøkrav.

IPA-Sprit

0

-10

-20

ºC

-30

-40

-50

-60

-70

10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%      80%

Ethanol vol %

Frysepunkt

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet I god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for printning. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden yderligere varsel. For yderligere information angående vores produkter eller for yderligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os I henhold til nedenstående. Dette er ikke en vejledning for opbygning af jordvarmeanlæg eller lignende systemer.

1/2023

| Polar A/S |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hylkevej 31 | T. 7545 4870 | CVR: 33036566 |
| 8660 Skanderborg | info@polarAS.dk | www.polaras.dk |